## Sheet1
Filename | Voltage | Region | Probe saturation | Pump Saturation | Discharge Current | Comb Frequency | Notes
300R1 | 300 | 1 | 0.6 | 3 | 8.1 | 323854340000000 | good
300R2 | 300 | 2 | 0.6 | 3 | 8.1 | 323854980000000 | good
300R3 | 300 | 3 | 0.6 | 3 | 8.05 | 323855620000000 | good
300R4 | 300 | 4 | 0.6 | 3 | 8 | 323856260000000 | 1: 2 scans, 2: 2 scans; use the first two scans of 300R4 and 300R4_2; 300R4_1 was accidently region 5
300R5 | 300 | 5 | 0.6 | 3 | 7.9 | 323856900000000 | good
275R1 | 275 | 1 | 0.6 | 3 | 7.2 | 323854340000000 | good; looked weird on analysis, redoing it
275R1b | 275 | 1b | 0.6 | 3 | 7.2 | 323854340000000 | good
275R2 | 275 | 2 | 0.6 | 3 | 7.1 | 323854980000000 | good; I thought it looked weird on analysis, so we redid it. But it was actually region 1 that was weird.
275R2b | 275 | 2b | 0.6 | 3 | 7.2 | 323854980000000 | good
275R3 | 275 | 3 | 0.6 | 3 | 7 | 323855620000000 | 1: 2 scans, 2: 2 scans
275R4 | 275 | 4 | 0.6 | 3 | 7 | 323856260000000 | 1: 3 scans, 2: 1 scan
275R5 | 275 | 5 | 0.6 | 3 | 7.1 | 323856900000000 | good
250R1 | 250 | 1 | 0.6 | 3 | 6.3 | 323854340000000 | good
250R2 | 250 | 2 | 0.6 | 3 | 6.3 | 323854980000000 | good
250R3 | 250 | 3 | 0.6 | 3 | 6.3 | 323855620000000 | good
250R4 | 250 | 4 | 0.6 | 3 | 6 | 323856260000000 | 1: 2 scans, 2: 2 scans
250R5 | 250 | 5 | 0.6 | 3 | 5.9 | 323856900000000 | good
225R1 | 225 | 1 | 0.6 | 3 | 5.3 | 323854340000000 | 1: 3 scans, 2: 1 scan
225R2 | 225 | 2 | 0.6 | 3 | 5.3 | 323854980000000 | good
225R3 | 225 | 3 | 0.6 | 3 | 5.3 | 323855620000000 | 1: 3 scans, 2: 1 scan
225R4 | 225 | 4 | 0.6 | 3 | 5.2 | 323856260000000 | good
225R5 | 225 | 5 | 0.6 | 3 | 5.2 | 323856900000000 | good
200R1 | 200 | 1 | 0.6 | 3 | 2.7 | 323854340000000 | good
200R2 | 200 | 2 | 0.6 | 3 | 2.9 | 323854980000000 | good
200R3 | 200 | 3 | 0.6 | 3 | 3.4 | 323855620000000 | good
200R4 | 200 | 4 | 0.6 | 3 | 3.8 | 323856260000000 | good
200R5 | 200 | 5 | 0.6 | 3 | 4 | 323856900000000